学校危险化学品安全管理自查要点（参考）

| 检查项目 | 自查要点 |
| --- | --- |
| 组织领导 | 1.成立学校危化品管理领导小组，职责明确。 |
| 购买登记 | 2.购买易制毒、易制爆化学品时，向公安部门备案并及时录入系统。 |
| 条件建设 | 3.危化品管理制度、安全标识、责任人公示牌等按规范张贴。 |
|  | 4.按《南通市中小学校危险化学品管理指导意见（试行）》要求，建设危化品室。 |
|  | 5.危化品储存室有符合要求的安全防盗门（双锁），窗户有内置钢筋的防盗栅栏或其他实体防护，通风系统正常。 |
|  | 6.危化品储存室出入口纳入视频监控范围，危化品储存室室内视频监控“全方位无死角”。监控时间准确、视频清晰。 |
|  | 7.危化品储存室有入侵报警装置，运转正常。 |
|  | 8.危化品储存室有防爆灯具。 |
|  | 9.危化品储存室灭火器、消防砂等消防器材充足、有效。 |
|  | 10.危化品储存柜无锈蚀，搁板变形问题。 |
| 保管情况 | 11.危化品采用专用储存柜分类存放，药品标签、橱卡等完好。 |
|  | 12.危化品储存室外（如普通实验室、准备室等）无存放危化品现象。 |
|  | 13.强腐蚀性物质（如浓硫酸等）存放有防遗洒托盘或措施，自燃品保存得当。 |
| 领用情况 | 14.严格落实危化品领用制度。 |
|  | 15.公安系统、纸质账册、实物数量一致。 |
| 危废处置 | 16.过期、失效、过量、废弃的危化品及时处置，有专用危废收集容器。 |
| 培训教育 | 17.对相关教师、管理人员开展安全培训，对学生开展相关安全教育。 |
| 自查演练 | 18.按要求开展危化品风险隐患排查，有应急预案，按预案处置范例组织演练。 |